## 2026
高州市中医院货物类（五金水电器材等）询价表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 2年数量 | 单价 | 总价
1 | 卷尺 | 品牌：喜力鹿，长度：5米 | 把 | 30
2 | 石英钟 | 尺寸: 11英寸（直径28厘米），机芯类型: 扫秒机芯，动力类型: 电池，外壳材质: 塑料，镜面材质: 玻璃，表盘材质: PVC | 只 | 5
3 | 电水壶1.8L | 品牌：海尔，容量：1.8L，内胆材质：304不锈钢，功率：1500W | 只 | 60
4 | 手动小便冲厕阀 | 型号规格：1寸；尺寸：100mm*19.2mm；材质：黄铜+不锈钢 | 只 | 6
5 | 脚踏冲厕阀 | 型号规格：1寸；尺寸：200mm*56mm；材质：黄铜+不锈钢 | 只 | 290
6 | 手按冲厕阀 | 型号规格：1寸，尺寸：12*27；材质：铜+电镀 | 只 | 40
7 | 花洒座 | 材质：塑料 | 只 | 75
8 | 联塑龙头 | 规格型号:1/2寸；款式: 单冷；材质: 塑料； | 只 | 300
9 | 钻石楼顶扇 | 规格型号:16寸、55w大功率，铁芯厚16mm，220V输入，E级绝缘， 优质纯铜线圈，双滚珠轴承。 | 台 | 20
10 | 充电筒 | 品牌：视贝，功率：0.5W | 只 | 200
11 | 不锈钢锁牌 | 规格：90mm*30mm，材质：不锈钢 | 对 | 60
12 | LED灯泡 | 功率：18W，工作电压: 220V | 只 | 140
13 | 中联手持吊扇 | UPS充电型 | 台 | 5
14 | 排气扇180 | 品牌：金羚，尺寸：8寸，功率：23W， | 台 | 3
15 | 遥控门铃 | 型号:A300，工作电压: 220V，工作范围：300米，中标直插式插头 | 只 | 10
16 | 大弯感应龙头 | 规格型号:电子感应龙头；电源方式: 交流220V；感应距离：0-30cm；龙头主要材质：纯铜；外壳材质：镀铬； | 只 | 25
17 | 200圆筒扇 | 规格:Φ200直径，工作电压: 220V，转速：2800r/min，噪音：25dBA | 台 | 5
18 | 300圆筒扇 | 规格:Φ300直径，工作电压: 220V，转速：2900r/min，噪音：28dBA | 台 | 8
19 | 300方工业扇 | 规格:300mm*300mm，工作电压: 220V，功率：45W | 台 | 3
20 | 6寸金羚排气扇 | 规格:200mm*200mm，工作电压: 220V，功率：26W，风量：4.0m³/min ，噪音：41dB | 台 | 10
21 | 8寸金羚排气扇 | 规格:250mm*250mm，工作电压: 220V，功率：28W，风量：8.1m³/min ，噪音：43dB | 台 | 12
22 | 10寸金羚排气扇 | 规格:300mm*300mm，工作电压: 220V，功率：36W，风量：12.5m³/min ，噪音：46dB | 台 | 15
23 | 12寸金羚排气扇 | 规格:350mm*350mm，工作电压: 220V，功率：48W，风量：20m³/min ，噪音：48dB | 台 | 10
24 | LED2W灭蚊灯 | 规格：285mm*50mm*336mm，功率：2W | 台 | 8
25 | LED4W灭蚊灯 | 规格：255mm*50mm*41.6mm，功率：4W | 台 | 40
26 | 静音脚轮2寸 | 材质: 聚氨酯，轮直径：50mm，高度：73mm，单轮载重50KG | 套 | 10
27 | 静音脚轮6寸 | 材质: 聚氨酯，轮直径：150mm，高度：240mm，单轮载重400KG | 套 | 20
28 | 静音脚轮8寸 | 材质: 聚氨酯，轮直径：200mm，高度：191mm，单轮载重450KG | 套 | 20
29 | 3×1.5㎡电缆 | 线芯规格: 3*1.5平方；导体材质：无氧铜丝； | 米 | 1500
30 | 3×2.5㎡电缆 | 线芯规格: 3*2.5平方；导体材质：无氧铜丝； | 米 | 1000
31 | 3P三相漏电开关32A | 规格型号:开关类型: 塑料外壳式断路器；开关位数: 三位；产品极数：3P；额定电流: 32A；额定电压：380V；灭弧方式: 磁吹断路器 | 只 | 50
32 | 4P四相空气开关32A | 规格型号:开关类型: 塑料外壳式断路器；开关位数: 四位；产品极数：4P；额定电流: 32A；额定电压：380V；灭弧方式: 磁吹断路器 | 只 | 20
33 | 4P100A空气开关 | 规格型号:开关类型: 空气开关；开关位数: 四位；额定电流: 100A；额定电压：380V； | 只 | 5
34 | 2P100A空气开关 | 规格型号:开关类型: 空气开关；开关位数: 二位；额定电流: 100A；额定电压：380V； | 只 | 5
35 | 1211交流接触器 | 规格型号：1211/220V-380V；机械寿命：360万次；操作频率：600次/小时 | 只 | 5
36 | 1811交流接触器 | 规格型号：1811/220V-380V；机械寿命：360万次；操作频率：600次/小时 | 只 | 15
37 | 2510交流接触器 | 规格型号：2510/220V-380V；机械寿命：360万次；操作频率：600次/小时 | 只 | 60
38 | 3210交流接触器 | 规格型号：3210/220V-380V；机械寿命：360万次；操作频率：600次/小时 | 只 | 20
39 | 9511交流接触器 | 规格型号：9511/220V-380V；机械寿命：360万次；操作频率：600次/小时 | 只 | 20
40 | 机械定时开关 | 品牌：公牛，型号: GND-1，额定功率:10A,持续时间：10小时，类型：明装 | 只 | 20
41 | 6厘瓷砖钻头 | 规格：6mm*100m，材质:硬质合金 | 支 | 40
42 | PVC胶水 | 规格型号：PVC给水专用胶水；包装规格：100克/每瓶；） | 瓶 | 60
43 | 防锈剂 | 规格：500lm，主要功能：消除摩擦噪音、金属除湿、清洁、防锈、松懈生锈、解化粘固杂质 | 支 | 30
44 | 105mm割片 | 规格型号:直径：105mm；孔径：20.16mm；切割宽度：1.8mm；刃宽：7mm； | 片 | 400
45 | 350mm割片 | 规格型号:直径：350mm；孔径：25.4mm；切割宽度：5.5mm；刃宽：7mm； | 片 | 10
46 | 不锈钢门拍锁 | 规格型号：150mm*85mm，材质：304不锈钢，防盗级别：B级，锁匙：6条 | 把 | 20
47 | 手喷漆 | 规格型号：450ml，颜色：选样，产品特点：施工简便，颜色持久 | 瓶 | 60
48 | 钢钉 | 规格型号:40*3mm；产品材质：碳素钢； | 盒 | 30
49 | 一位开关（明装） | 类型：明装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 130
50 | 二位开关（明装） | 类型：明装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 100
51 | 三位开关（明装） | ，类型：明装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 50
52 | 四位开关（明装） | 类型：明装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 20
53 | 二三插座（明装） | 插孔类型:二、三位，类型：明装，额定电流: 10A，最大电压250v，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 230
54 | 四位插座（明装） | 插孔类型:四位，类型：明装，额定电流: 10A，最大电压250v，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 280
55 | 六位插座（明装） | 插孔类型:六位，类型：明装，额定电流: 10A，最大电压250v，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 400
56 | 一灯二三插座 （明装） | 类型:一开二三插座，类型：明装，额定电流: 10A，最大电压250v，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 60
57 | 二灯二三插座 （明装） | 类型:二开二三插座，类型：明装，额定电流: 10A，最大电压250v，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 20
58 | 二二三插座 （明装） | 类型:二开二三插座，类型：明装，额定电流: 10A，最大电压250v，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 40
59 | 风扇调速器 （明装） | 类型：明装，额定电流: 10A，最大电压220v，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 150
60 | 中性玻璃胶 | 中性硅酮耐候密封胶，颜色：选样 | 支 | 150
61 | 1.5㎡铜线 | 规格型号：1.5平方；导体材质：无氧铜；绝缘材质：PVC | 扎 | 60
62 | 2.5㎡铜线 | 规格型号：2.5平方；导体材质：无氧铜；绝缘材质：PVC | 扎 | 50
63 | 4㎡铜线 | 规格型号：4平方；导体材质：无氧铜；绝缘材质：PVC | 扎 | 10
64 | 6㎡铜线 | 规格型号：6平方；导体材质：无氧铜；绝缘材质：PVC | 扎 | 4
65 | 24线槽 | 规格：24；材质：PVC，作用：线路保护 | 条 | 900
66 | 39线槽 | 规格：39；材质：PVC，作用：线路保护 | 条 | 80
67 | 8位开关箱 | 规格型号：6-10位；外型尺寸：277.5*252*122mm；防护等级：IE C526 1P41；最大载流量：100安培；额定电压: 250V； | 只 | 25
68 | 不锈钢大弯龙头 | 型号：立式大弯；材质：不锈钢（局部铜电镀）；压力：0.6MPa | 只 | 150
69 | 洗手盆龙头 | 型号：立式中弯；材质：不锈钢（局部铜电镀）；压力：0.6MPa | 只 | 100
70 | 洗手盆排水管（灰） | 规格：排水管，材质: 聚乙烯树脂，属性：、抗高压、不硬化 | 条 | 200
71 | 时控开关 | 规格型号：KG316T，额定电压：AC220V/AC380V，额定电流：30A，开关组数：16组/天 | 只 | 40
72 | 联塑冲厕水箱 | 规格型号：6L，双按键 | 只 | 8
73 | 水龙头瓷芯 | 选样 | 只 | 10
74 | 2P32A漏电开关 | 额定电流：32A，极数：2P，产品功能：过载，漏电保护，材质：热固型外壳，电源方式: 交流电 | 只 | 90
75 | 2P63A漏电开关 | 额定电流：63A，极数：2P，产品功能：过载，漏电保护，材质：热固型外壳，电源方式: 交流电 | 只 | 40
76 | 1/2铜龙头 | 型号：1/2；材质：黄铜；压力：1.0Mpa | 只 | 110
77 | 空调插座16A | 规格型号:插座类型: 86型；插孔类型: 三位插；额定电流: 16A；安装方式：明装； | 只 | 90
78 | 5位开关箱 | 规格型号：0-5位；外型尺寸：130mm*130mm*8mm；防护等级：IE C526 1P41；最大载流量：100安培；额定电压: 250V； | 只 | 8
79 | 风扇电容 | 规格型号:1至3UF、450VAC、50/60Hz | 只 | 150
80 | 6厘胶粒 | 规格型号：M6；材质：尼龙塑料；适用于直径3.5-4.0mm的自功螺丝； | 盒 | 30
81 | 角阀 | 型号：1/2；材质：不锈钢；压力：1.0Mpa | 只 | 190
82 | 30cm高压管 | 规格：30cm进水管，材质:不锈钢，属性：耐高温、抗高压、防腐蚀、密度强 | 条 | 60
83 | 40cm高压管 | 规格：40cm进水管，材质:不锈钢，属性：耐高温、抗高压、防腐蚀、密度强 | 条 | 80
84 | 50cm高压管 | 规格：50cm进水管，材质:不锈钢，属性：耐高温、抗高压、防腐蚀、密度强 | 条 | 60
85 | 60cm高压管 | 规格：60cm进水管，材质:不锈钢，属性：耐高温、抗高压、防腐蚀、密度强 | 条 | 300
86 | 100cm高压管 | 规格：60cm进水管，材质:不锈钢，属性：耐高温、抗高压、防腐蚀、密度强 | 条 | 80
87 | 200cm高压管 | 规格：60cm进水管，材质:不锈钢，属性：耐高温、抗高压、防腐蚀、密度强 | 条 | 20
88 | 三脚插头 | 型号: 三脚插头；电流：10A：电压：250V | 只 | 200
89 | 6位挂勾 | 规格：460mm长，材质：太空铝 | 只 | 50
90 | 10位挂勾 | 规格：780mm长，材质：太空铝 | 只 | 40
91 | 磁性门吸 | 规格：100mm*48，材质：不锈钢 | 只 | 250
92 | 2P32A空气开关 | 额定电流：32A，极数：2P，产品功能：过载，短路保护，材质：热固型外壳 | 只 | 60
93 | 2P63A空气开关 | 额定电流：63A，极数：2P，产品功能：过载，短路保护，材质：热固型外壳 | 只 | 40
94 | 龙头扳手 | 选样 | 只 | 8
95 | 花洒头 | 规格型号：胶花洒头；产品尺寸：23*9.5*16cm； | 只 | 300
96 | 花洒管 | 长度：1.5mm 材质：304不锈钢，国标4分接口 | 条 | 190
97 | 304不锈钢合页 | 材质：304不锈钢 | 把 | 130
98 | 抽屉锁 | 开孔直径：16mm/19mm，材质：锌合金 | 条 | 30
99 | 20给水管 | 规格型号：20mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 条 | 70
100 | 20弯头 | 规格型号：20mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 只 | 200
101 | 20三通 | 规格型号：20mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 只 | 70
102 | 20直接 | 规格型号：20mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc； | 只 | 200
103 | 25*1.6给水管 | 规格型号：25mm*1.6mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 条 | 30
104 | 25*2.5给水管 | 规格型号：25mm*1.6mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 条 | 60
105 | 25弯头 | 规格型号：25mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 只 | 200
106 | 25三通 | 规格型号：25mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 只 | 50
107 | 25直接 | 规格型号：25mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc； | 只 | 250
108 | 32*1.6给水管 | 规格型号：32*1.6mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc管；连接方式：胶水连接； | 条 | 70
109 | 32*2.5给水管 | 规格型号：32*2.5mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc管；连接方式：胶水连接； | 条 | 50
110 | 32弯头 | 规格型号：32mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 只 | 130
111 | 32三通 | 规格型号：32mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 只 | 40
112 | 32直接 | 规格型号：32mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc； | 只 | 90
113 | 生料带 | 尺寸：20*25*0.1mm | 卷 | 350
114 | 电工胶布 | 规格型号:1.5CM；材质：阻燃电胶布绝缘胶 | 卷 | 600
115 | 20线管 | 规格：Φ20mm；材质：PVC，作用：线路保护 | 条 | 40
116 | LED灯泡5w/7w | 规格型号功率: 5W/7W；普通灯泡；工作电压: 220V； | 只 | 500
117 | LED光管8w/12w/18w | 规格型号：电压: 220V；品牌: 三雄极光，功率:8w/12w/18w；）；形状: 条形；发光颜色: 暖白 黄 白 | 条 | 500
118 | LED支架 | 规格型号：电压: 220V；外观尺寸：1.2m；产品材质：优质亚克力面罩； | 条 | 180
119 | 感应灯泡 | 功率：5W，感应系统：微波感应，电压: 220V | 只 | 200
120 | 6寸12w白光筒灯 | 规格型号：12W；品牌:佛山照明，材质：铝； | 只 | 60
121 | 4寸8w白光筒灯 | 规格型号：8W；品牌:佛山照明，材质：铝； | 只 | 60
122 | LED100W碘钨灯 | 光源类型: LED，功率：100W，工艺: 电镀，照射面积: 50㎡以上，材质: 铝，电压: 111V~240V（含），功率: 100W | 只 | 20
123 | 佛照600×600LED面板灯 | 规格:600mm*600mm*30mm，功率：48W材质：铝边框+亚克力，色温：白光6000K | 盏 | 300
124 | 直射600×600LED面板灯 | 规格:600mm*600mm*30mm，功率：36W材质：铝边框+亚克力，色温：白光6000K | 只 | 3
125 | 600×600格栅空灯盘 | 规格:600*600，功率: 20W(含)-69W(含)，工作电压: 100V-240V，材质：铁艺+铝合金，安装光源：600cm长T8 | 只 | 2
126 | 电源线 | 规格型号:长度3M；产品接口：弯头国标三插+品字尾；线芯规格：纯铜线、3*0.75平方；额定标准：250V/10A | 条 | 80
127 | 电子调速器 | 输出电压：交流220V | 只 | 2
128 | 台扇180 | 尺寸: 250*150*260，电源方式: 交流电，风速档位: 3档，附加功能: 旋转，电机类型: 交流电机，净重(含底座): 3kg，最大噪音: 10，额定功率: 5W | 台 | 2
129 | 飞鹿吊扇 | 直径: 1400mm，最高功率: 80W，风速档位: 开关单档，使用面积: 10㎡以下 | 台 | 60
130 | 18寸艾美特落地扇 | 尺寸: 550*220*530，最大噪音: 62dB，扇叶直径: 450mm，风速档位: 3档，额定功率: 80W，工作电压：220V | 台 | 8
131 | 艾美特壁扇 | 尺寸: 455*460，最大噪音: 59dB，扇叶直径: 455mm，风速档位: 3档，额定功率: 60W，工作电压：220V | 台 | 60
132 | 艾美特楼顶扇 | 尺寸: 450*400，最大噪音: 59dB，扇叶直径: 400mm，风速档位: 3档，额定功率: 50W，工作电压：220V | 台 | 8
133 | 扳手250mm | 规格型号：250mm，材质: 碳钢 | 把 | 8
134 | 铜锁25mm | 尺寸: 40mm*25mm，混合材质 | 把 | 10
135 | 铜锁32mm | 尺寸: 50mm*32mm，混合材质 | 把 | 10
136 | 铜锁38mm | 尺寸: 60mm*38mm，混合材质 | 把 | 10
137 | 球锁 | 尺寸: 180mm*73mm，材质：不锈钢，锁芯材质：纯铜 | 把 | 20
138 | 通厕剂 | l400m，作用：疏通管道 | 瓶 | 2
139 | 明冷热花洒龙头 | 安装孔距135-160mm，阀芯：陶瓷阀芯，材质：不锈钢 | 只 | 2
140 | 地拖插 | 品牌：视贝，类型：4位插孔，额定电流10A，额定功率：2500W | 只 | 2
141 | 100A/290漏电开关 | 额定电流：100A，相数：2相，产品功能：过载，漏电保护，材质：热固型外壳，电源方式: 交流电 | 只 | 2
142 | 100A/490漏电开关 | 额定电流：100A，相数：3相，产品功能：过载，漏电保护，材质：热固型外壳，电源方式: 交流电 | 只 | 2
143 | 3P 250A空气开关 | 额定电流：250A，极数：3P，产品功能：过载，短路保护，材质：热固型外壳 | 只 | 2
144 | 3P 4线250漏电开关 | 额定电流：250A，极数：3P，产品功能：过载，短路保护，材质：热固型外壳 | 只 | 2
145 | 16钻石楼顶扇 | 尺寸: 450*400，最大噪音: 59dB，扇叶直径: 400mm，风速档位: 3档，额定功率: 50W，工作电压：220V | 台 | 2
146 | 双面胶 | 品牌：奥力美，规格：3mm厚*10m长 | 卷 | 50
147 | 冲击钻头 | 规格型号：6厘、长160mm；四刃刀头、四坑圆柄； | 支 | 30
148 | 公牛排插3米（8口） | 品牌：公牛，规格：3米线，型号:GN604；8位插；额定电流:10A；额定电压: 最大250v | 只 | 50
149 | 公牛排插5米（6口） | 品牌：公牛，规格：5米线，型号:GN609；插孔类型: 6位插；额定电流:10A；额定电压: 最大250v | 只 | 50
150 | 公牛排插3米（6口） | 品牌：公牛，规格：3米线，型号:GN609；插孔类型: 6位插；额定电流: 10A；额定电压: 最大250v | 只 | 20
151 | 公牛排插3米 （5口5开关） | 品牌：公牛，规格：3米线，型号:GN313；插孔类型: 8位插；额定电流: 10A；额定电压: 最大250v | 只 | 30
152 | 公牛排插5米 （5口5开关） | 品牌：公牛，规格：3米线，型号:GN313；插孔类型: 8位插；额定电流: 10A；额定电压: 最大250v | 只 | 30
153 | 公牛二脚插头 | 品牌：公牛，插头类型：二脚；额定电流：10A；插头功能: 工业插头 | 只 | 20
154 | 公牛三脚插头 | 品牌：公牛，插头类型：三脚；额定电流：10A；插头功能: 工业插头 | 只 | 10
155 | 不锈钢螺丝钉 | 规格：304材质沉头自攻M4*10-M4*50，材质: 不锈钢 | 斤 | 20
156 | 微波炉磁控管 | 型号：M24FB-610A | 个 | 60
157 | 微波炉变压器 | 型号：800E-4，安装孔距：8.6cm*7.1cm/8.1cm*7.7cm，可替代：800E-1、800E-1 | 个 | 50
158 | 打磨片 | 型号: 100*16，材质:911煅烧布料 | 块 | 20
159 | 不锈钢焊线 | 规格：选样，材质:304不锈钢 | 斤 | 20
160 | 不锈钢管卡 | 规格型号：90；材质: 304不锈钢；表面处理: 抛光 | 只 | 40
161 | 不锈钢热水龙头 | 规格型号：1/2；龙头是否旋转:不可旋转；款式: 单把单孔；阀芯类型: 陶瓷片阀芯； | 只 | 8
162 | 不锈钢下水口 | 规格型号：11CM；材质: 304不锈钢； | 只 | 40
163 | 灯泡 | 规格型号功率: 钨丝灯40W；工作电压: 220V； | 只 | 10
164 | 灯泡 | 规格型号功率: ：3W、 LED；工作电压: 220V； | 只 | 20
165 | 灯泡 | 规格型号：暖白E27、LED 、螺口；工作电压: 220V； | 只 | 20
166 | 灯泡 | 规格型号：暖白E14、LED 、螺口 ；小头；工作电压: 220V； | 只 | 10
167 | 灯泡 | 规格型号功率: 钨丝灯60W；工作电压: 220V； | 只 | 10
168 | 灯泡 | 规格型号功率:LED、 5W；工作电压: 220V； | 只 | 200
169 | 灯盆 | 规格型号功率:60*60cm、LED；工作电压: 220V； | 只 | 1
170 | 地漏盖 | 规格型号:50mm；材质：PVC； | 只 | 2
171 | 地漏盖 | 规格型号:110mm；材质：PVC； | 只 | 2
172 | 电笔 | 规格型号:UT12PRO非接触式测电笔,安规等级:CAT IV 1000V， | 支 | 2
173 | 电表 | 规格型号:三相四线；额定电压：380V；额定电流：100A； | 只 | 2
174 | 电表 | 规格型号:二相；额定电压：220V；额定电流：10-40A； | 个 | 15
175 | 电表 | 规格型号:二相；额定电压：220V；额定电流：15-60A； | 只 | 15
176 | 电工刀 | 规格型号:2寸、直刃式电缆剥线刀 | 把 | 2
177 | 4*2.5电缆 | 型号: ZR-RVV；线芯规格: 4*2.5平方；导体材质：无氧铜丝； | 米 | 50
178 | 电烙铁 | 规格型号:60W、直径是5.2mm；材质：耐氧化、纯紫铜制作，热传导性好 | 只 | 5
179 | 电熔 | 规格型号:2.5UF、450VAC、50/60Hz | 只 | 10
180 | 电子 | 规格型号:CR2032；直径：20mm；厚度：3.2mm；输出电压：3V； | 粒 | 30
181 | 风扇钩 | 规格型号:钩长度：70mm；钩直径：6mm；钩底座宽：88mm；钩底座孔距：65mm； | 只 | 2
182 | 感应开关 | 规格型号:开关类型: 86型感应开关；额定电压：220V；额定电流: 10A；安装方式：暗装三线； | 只 | 20
183 | 感应开关 | 规格型号:开关类型: 86型感应开关；额定电压：220V；额定电流: 10A；安装方式：明装三线； | 只 | 20
184 | 感应开关 | 规格型号:开关类型: 86型人体感应开关；额定电压：220V；额定电流: 10A；安装方式：明装二线； | 只 | 20
185 | 感应开关 | 规格型号:开关类型: 86型人体感应开关；额定电压：220V；额定电流: 10A；安装方式：暗装二线； | 只 | 20
186 | 钢龙头 | 规格型号:1/2寸；款式: 单冷；材质: 不锈钢；阀芯类型: 陶瓷片阀芯；表面工艺: 镀铬； | 只 | 2
187 | 钢龙头 | 规格型号:3/4寸；款式: 单冷；材质: 不锈钢；阀芯类型: 陶瓷片阀芯；表面工艺: 镀铬； | 只 | 2
188 | 高压水枪 | 规格型号:手压；增压喷头；防锈电镀手柄； | 套 | 2
189 | 介刀 | 规格型号: FD-788、金属美工刀18mm、品牌：啄木鸟 | 把 | 2
190 | 开关箱 | 规格型号：6-10位；外型尺寸：277.5*252*122mm；防护等级：IE C526 1P41；最大载流量：100安培；额定电压: 250V； | 只 | 10
191 | 开关箱 | 规格型号：12位；外型尺寸：330.0*252*122mm；防护等级：IE C526 1P41；最大载流量：100安培；额定电压: 250V； | 只 | 5
192 | 开口钳 | 规格型号:2寸、双柄；材质: 高碳钢； | 把 | 10
193 | 开水缸龙头 | 规格型号:1/2寸；材质：全不锈钢 | 只 | 2
194 | 开水龙头 | 规格型号:1/2寸；材质：全铜 | 只 | 10
195 | 冷热龙头 | 规格型号:冷热水明装龙头；材质: 局部铜；表面工艺: 镀铬；安装方式: 坐式 | 只 | 30
196 | 立水表 | 规格型号：3/4寸、铁罩、铜接头；速度式水表；指示形式: 指针字轮组合式 | 只 | 3
197 | 联塑给水管 | 规格型号：50*2.4mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc管；连接方式：胶水连接； | 条 | 8
198 | 联塑给水三通 | 规格型号：50mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 只 | 15
199 | 联塑给水弯头 | 规格型号：50mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc；连接方式：胶水连接； | 只 | 15
200 | 联塑管卡 | 规格型号：25mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc； | 只 | 100
201 | 联塑管卡 | 规格型号：32mm；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc； | 只 | 80
202 | 联塑球阀 | 规格型号：1寸；品牌：联塑；材质:硬聚氯乙烯pvc； | 只 | 60
203 | 六角匙 | 6-14厘 | 套 | 8
204 | 六位插座 | 规格型号:10A、六脚开关，类型：明装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 8
205 | 龙头 | 型号：立式大弯；材质：不锈钢（局部铜电镀）；压力：0.6MPa | 只 | 20
206 | 螺母 | 规格：六角螺帽3厘螺母，材质：不锈钢， | 粒 | 250
207 | 螺丝 | 规格：3厘 | 盒 | 20
208 | 螺丝螺帽 | 规格：6厘 | 套 | 8
209 | 螺丝批 | 类型：中号十字，材质：钢 | 把 | 30
210 | 螺丝批 | 类型：中号一字，材质：钢 | 把 | 20
211 | 螺丝批 | 类型：大号，材质：钢 | 把 | 20
212 | 铝塑管 | 规格：2025管，品牌：日丰 类型：冷水管 | 米 | 8
213 | 铝塑管 | 规格：1620管，品牌：日丰 类型：冷热水管 | 米 | 8
214 | 木螺丝 | 规格：3厘 | 盒 | 20
215 | 内接 | 规格：1寸 材质：铁 | 个 | 10
216 | 内接 | 规格：2寸 材质：铁 | 只 | 10
217 | 内接 | 规格：3/4 材质：铜 | 只 | 50
218 | 内接 | 材质：铁 | 只 | 10
219 | 内接 | 规格：1/2，材质：不锈钢 | 只 | 10
220 | 胶内接 | 规格：1/2 材质：塑料 | 个 | 50
221 | 内牙铜三通 | 规格：25*1/21，材质：铜 品牌：联塑 | 只 | 30
222 | 内牙铜三通 | 规格：32*1寸，材质：铜 品牌：联塑 | 只 | 30
223 | 内牙弯 | 规格：1/2，材质：铜 品牌：联塑 | 只 | 60
224 | 内牙弯 | 规格：1216*1/2，材质：铜 品牌：日丰 | 只 | 30
225 | 内牙弯 | 规格：1620*1/2，材质：铜 品牌：日丰 | 只 | 30
226 | 内牙弯 | 规格：20*1/2，材质：铜 品牌：联塑 | 只 | 80
227 | 内牙弯 | 规格：25*1/2，材质：铜 品牌：联塑 | 只 | 100
228 | 内牙弯 | 规格：25*3/4，材质：铜 品牌：联塑 | 只 | 60
229 | 内牙直 | 规格：32*1寸，材质：铜 品牌：联塑 | 只 | 60
230 | 膨胀螺丝 | 规格：6厘，材质：不锈钢 | 支 | 100
231 | 平底灯头 | 类型：螺口底座，电压：250v，功率：10A，材质：铝合金+pvc塑料 | 个 | 50
232 | 球阀 | 规格：25mm（6分） ，材质：胶 | 只 | 30
233 | 球阀 | 规格：32mm （1寸），材质：胶 | 只 | 50
234 | 高压软管 | 规格：70cm进水管，材质:不锈钢，属性：耐高温、抗高压、防腐蚀、密度强 | 条 | 20
235 | 高压软管 | 规格：1.5米，材质:不锈钢，属性：耐高温、抗高压、防腐蚀、密度强 | 条 | 30
236 | 高压软管 | 规格：2米，材质:不锈钢，属性：耐高温、抗高压、防腐蚀、密度强 | 条 | 10
237 | 高压软管 | 规格：3米，材质:不锈钢，属性：耐高温、抗高压、防腐蚀、密度强 | 条 | 10
238 | 软管 | 规格：内径1寸；材质：PVC；属性：钢丝软管； | 米 | 80
239 | 三角带 | 型号：A1350，材质：橡胶 | 只 | 10
240 | 三角带 | 型号：3200，材质：橡胶 | 只 | 70
241 | 三角阀 | 规格：1/2， 材质: 304不锈钢 | 只 | 10
242 | 三脚插头 | 型号: 三脚插头；电流：10A：电压：250V 品牌:拳王 | 只 | 50
243 | 三脚插头 | 型号: 三脚插头；电流：16A：电压：250V 品牌:拳王 | 只 | 30
244 | 二三插座 | 插孔类型: 二三插，类型：暗装，额定电流: 10A，最大电压250v，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 70
245 | 三位开关 | 类型: 三位开关，类型：暗装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 20
246 | 三位开关 | 类型: 三位开关，类型：明装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 20
247 | 三位空气开关 | 额定电流：63A，极数：3P，产品功能：过载，短路保护，材质：热固型外壳 | 只 | 40
248 | 三位空气开关 | 额定电流：32A，极数：3P，产品功能：过载，短路保护，材质：热固型外壳 | 只 | 50
249 | 三位空气开关 | 额定电流：100A，极数：3P，产品功能：过载，短路保护，材质：热固型外壳 | 只 | 20
250 | 三位空气开关 | 额定电流：200A，极数：3P，产品功能：过载，短路保护，材质：热固型外壳 | 只 | 15
251 | 三位漏电开关 | 额定电流：63A，极数：3P，产品功能：漏电保护，材质：塑料外壳式 | 只 | 20
252 | 沙纸 | 尺寸：20*25，材质：碳化硅水纸，特点：磨削锋利，精密抛光，耐磨实用 | 张 | 100
253 | 投光灯 | 光源类型: LED，功率：50W，工艺: 电镀，照射面积: 30㎡以上，尺寸：22.5*22.2*5cm，材质: 铝+玻璃面罩，电压: 111V~240V（含），功率: 100W(含)-300W(不含) | 套 | 25
254 | 调光开关 | 类型：明装，供电电压：230V；最大输出电流：10A；输出功率：220V；面板材料：PC阻燃；面板旋钮旋转角度：320度； | 只 | 10
255 | 调速器 | 输出电压：交流220V | 只 | 10
256 | 铁三通 | 规格：2寸；材质：铁，螺牙内径：60mm | 只 | 10
257 | 铁三通 | 规格：1寸；材质：铁，螺牙内径：33mm | 只 | 10
258 | 铁弯头 | 规格型号：1/2；尺寸：4分DN15螺纹外径：2cm 材质：铁； | 只 | 30
259 | 铁弯头 | 规格型号：3/4；尺寸：6分DN20螺纹外径：2.5cm 材质：铁 | 只 | 30
260 | 铁线 | 规格型号：16#；直径：1.6mm；每斤15米 | 斤 | 10
261 | 铁线 | 规格型号：14#；直径：2.2mm；每斤12米 | 斤 | 10
262 | 筒灯 | 规格型号：5W；材质：铝；开孔：7—9cm；高度：5cm；直径：10cm | 盏 | 30
263 | 线槽 | 规格：100加高；材质：PVC，作用：线路保护 | 条 | 10
264 | 线管直接 | 规格：25国标直接、 长度5.0CM 厚1.7MM；材质：PVC线管直接 | 个 | 200
265 | 小便冲洗阀 | 规格：1/2 | 个 | 30
266 | 麻花钻头 | 规格型号：4厘；刃长：33mm；总长：61mm | 条 | 20
267 | 尖嘴钳 | 高硬度 | 把 | 20
268 | 介刀刀片 | 优质高碳钢 | 盒 | 60
269 | 水管剪刀 | 不锈钢孤型刀片 | 把 | 10
270 | 110弯头（排水） | 品牌：联塑 | 个 | 40
271 | 110直接（排水） | 品牌：联塑 | 个 | 40
272 | 110存水弯（排水） | 品牌：联塑 | 套 | 10
273 | 110三通（排水） | 品牌：联塑 | 套 | 30
274 | 75管（排水） | 品牌：联塑 | 条 | 20
275 | 75直接（排水） | 品牌：联塑 | 个 | 50
276 | 75三通（排水） | 品牌：联塑 | 个 | 30
277 | 75弯头（排水） | 品牌：联塑 | 个 | 60
278 | 50管（排水） | 品牌：联塑 | 条 | 30
279 | 50直接（排水） | 品牌：联塑 | 个 | 30
280 | 50三通（排水） | 品牌：联塑 | 个 | 40
281 | 50弯头（排水） | 品牌：联塑 | 个 | 60
282 | 一位开关（暗装） | 类型：暗装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 50
283 | 二位开关（暗装） | 类型：暗装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 40
284 | 三位开关（暗装） | 类型：暗装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 20
285 | 四位开关（暗装） | 类型：暗装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 20
286 | 二三位插座（暗装） | 类型：暗装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 50
287 | 一灯二插（暗装） | 类型：暗装，最大负载电流: 10A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 40
288 | 空调插座（暗装） | 类型：暗装，最大负载电流: 16A，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 25
289 | 柜式洗手盘 | 规格：600mm*470mm 盘材质：陶瓷、柜体材质：太空铝包含柜体镜 | 套 | 2
290 | 柜式洗手盘 | 规格：800mm*470mm 盘材质：陶瓷、柜体材质：太空铝包含柜体镜 | 套 | 2
291 | 暗装开关底盒 | 品牌：联塑 | 个 | 15
292 | 线路固定整理扣 | 大号 白色+3m胶+透明胶[(适合8mm插排线)] | 个 | 200
293 | 10mm灰色包线管 | 规格：10mm，材质:PE新料，用途:整理各种线路 | 米 | 100
294 | 28mm灰色包线管 | 规格：28mm，材质:PE新料，用途:整理各种线路 | 米 | 30
295 | 32mm灰色包线管 | 规格：32mm，材质:PE新料，用途:整理各种线路 | 米 | 50
296 | 电溶胶棒 | 规格：11cm*19cm，材质:EVA树脂， 用途:快速粘贴小物品 | 条 | 100
297 | 电溶胶枪 | 规格：保温隔热枪嘴，大号100W | 把 | 10
298 | 手榴弹清洗剂 | 特点：高浓缩、去污快、不伤手，净含量：400克(每瓶，一套有2瓶)，适用范围厨房用具、机械设备风扇、冰箱、百叶扇、办公用具、地砖瓷砖、浴缸、玻璃及陶瓷器皿等表面油污和顽垢。 | 套 | 200
299 | 表面板蜡 | 品牌：Botny/保赐利，功能：上光,去污 | 瓶 | 40
300 | 墙体修补漆 | 产品含量：450ml，产品用途：用于墙面脏污发黄，小广告等问题， 产品优势：附着力优漆膜丰富，雾化细腻。 | 瓶 | 10
301 | 除锈剂 | 产品含量：400ml，功能：防锈除锈 | 瓶 | 50
302 | 粘胶去除剂 | 产品含量：400ml，功能：轻松去胶本品含有特殊溶解因子，能快速溶解粘贴物质，便捷除胶。 | 瓶 | 40
303 | 3寸树脂静音万向轮 | 高弹力，加强型轴承，PP树指材质 | 个 | 20
304 | 4寸万向静音板车轮 | 高弹力，加强型轴承，树指材质 | 个 | 250
305 | 5寸静音万向轮带刹车 | 聚氨酯PU万向轮，产品特点：环保认证/减震耐磨/平稳无声，安装方式：丝口万向/丝口刹车 | 个 | 280
306 | 扎带4mm*200mm | 材质：尼龙新料，颜色：白色、黑色，功能：止退设计、越扎越紧 | 包 | 100
307 | 90cm加厚磨砂膜 | 材质：环保PVC，防水，不色，用途:装饰、防偷窥，特点:防水，防潮，易清洁 | 米 | 80
308 | 铝梯 | 加厚加强型铝梯 | 级 | 50
309 | 强力吹风机 | 超宝除湿除异味1000W强力吹风机 | 台 | 5
310 | 美工刀 | 黑金刚刀片，合金钢刀轨，高品质塑料推手，锌合金外壳 | 把 | 50
311 | 28*28高精度体重秤 | 整机尺寸：280x280x23mm，防撞圆角：28°角，显示方式：LED红色液晶显示，称重范围：0.2-180公斤，秤面材质：高强度钢化玻璃， | 台 | 10
312 | 摇头带保护罩台夹扇 | 送风类型：摇头，额定功率：35W，电源方式：交流电，电压：220V，最大噪音：50dB | 台 | 30
313 | 四叶台夹扇 | 额定功率：20W，电源方式：交流电，电压：220V，最大噪音：50dB | 台 | 30
314 | 30L电热开水桶 | 名称:加厚不锈钢食品级电热开水桶，材质:不锈钢+PU发泡层，特点:保温保冷 | 台 | 2
315 | 40L电热开水桶 | 名称:加厚不锈钢食品级电热开水桶，材质:不锈钢+PU发泡层，特点:保温保冷 | 台 | 2
316 | 50L电热开水桶 | 名称:加厚不锈钢食品级电热开水桶，材质:不锈钢+PU发泡层，特点:保温保冷 | 台 | 2
317 | 60L电热开水桶 | 名称:加厚不锈钢食品级电热开水桶，材质:不锈钢+PU发泡层，特点:保温保冷 | 台 | 2
318 | 70L电热开水桶 | 名称:加厚不锈钢食品级电热开水桶，材质:不锈钢+PU发泡层，特点:保温保冷 | 台 | 2
319 | 80L电热开水桶 | 名称:加厚不锈钢食品级电热开水桶，材质:不锈钢+PU发泡层，特点:保温保冷 | 台 | 2
320 | 佛照LED30W光管 | 规格型号：电压: 220V；品牌: 佛山照明，功率:30W；）；形状: 1.2米条形；发光颜色: 白 | 条 | 200
321 | 达祥之光LED22W光管 | 规格型号：电压: 220V；品牌: 达祥之光，功率:22W；）；形状: 0.9米条形；发光颜色: 白 | 条 | 300
322 | 达祥之光LED24W光管 | 规格型号：电压: 220V；品牌: 达祥之光，功率:24W；）；形状: 0.6米条形；发光颜色: 白 | 条 | 300
323 | 红黑铜线2×1平方 | 线芯规格: 2*1平方；导体材质：无氧铜丝； | 米 | 600
324 | 优质气泵胶片 | 优质膜片 | 只 | 380
325 | 文件柜锁 | 材质：锌合金 | 把 | 400
326 | 60分钟定时器 | 功能：倒计时断电，工作电压：AC220V/50HZ，工作电流：阻性10A，额定功率：2000W，产品材质：ABS+PC材质 | 只 | 250
327 | 暗装调速器 | 类型：暗装，额定电流: 10A，最大电压220v，材质：铜+PC阻燃材料 | 只 | 200
328 | 铜挂锁40mm | 材质:优质黄铜 | 把 | 200
329 | 高粘度强力双面胶 | 材质：无纺布基材、丙烯酸胶，颜色：白色，厚度：0.15MM | 卷 | 100
330 | 电感支架 | 功率：40W、电压: 220V | 条 | 150
331 | 24WLED光源 | 功率：24W、电压: 220V | 只 | 150
332 | 36WLED光源 | 功率：36W、电压: 220V | 只 | 30
333 | 4寸旗形合页 | 材质：304不锈钢 | 副 | 100
334 | 玥玛球锁735型（带钥匙） | 品牌：玥玛，功能用途：锁室内门 锁大门，面板材质：不锈钢，锁芯材质：铜，把手材质：不锈钢、 | 把 | 150
335 | 玥玛球锁735型（无钥匙） | 品牌：玥玛，功能用途：锁室内门 锁大门，面板材质：不锈钢，锁芯材质：铜，把手材质：不锈钢、 | 把 | 120
336 | 6厘陶瓷钻头 | 材质：钨钢合金，用途：木材、陶瓷、瓷砖、砖墙、水泥墙、塑料等材质 | 支 | 80
337 | 玥玛锁舌 | 品牌：玥玛、适配门厚度：35-50mm、锁舌类型：斜舌 | 只 | 100
338 | 3×4㎡电缆 | 线芯规格: 3*4平方；导体材质：无氧铜丝； | 米 | 100
339 | 筒灯9W | 规格型号：9W；品牌:三雄极光，材质：铝； | 个 | 80
340 | 30cm抽屉道轨 | 类型：滚珠、节数：3节 | 副 | 90
341 | 不锈钢执手锁11cm孔无匙 | 功能用途：锁室内门 锁大门，面板材质：不锈钢，锁芯材质：铜，把手材质：不锈钢 | 把 | 90
342 | 不锈钢执手锁11cm孔有匙 | 功能用途：锁室内门 锁大门，面板材质：不锈钢，锁芯材质：铜，把手材质：不锈钢 | 把 | 30
343 | 水位控制器 | 适用范围：自来水、水井、水塔、水箱、水池等自动上水控制，功能特点：控制水泵自动上水，无水启动，水满自停全自动、半自动、手动控制、手动启动、手动停止 | 套 | 80
344 | 防霉玻璃胶 | 产品颜色:白色/透明/黑色，净重:300ml，特点：耐候抗老性、防水密封，适用范围:浴室/阳台/门窗/踢脚线/阳光房 | 支 | 50
345 | 木方 |  | 条 | 50
346 | 热水器隔电墙 | 产品材质:全铜螺母+PBT材质，产品接口: 4分通用接口 | 只 | 30
347 | LED弧形支架 | 规格型号：电压: 220V；外观尺寸：1.2m；产品材质：优质亚克力面罩； | 条 | 50
348 | 12kw不锈钢电热丝 | 材质：不锈钢，电压: 380V，功率12kw | 条 | 30
349 | 9kw不锈钢电热丝 | 材质：不锈钢，电压: 380V，功率9kw | 条 | 20
350 | 6kw不锈钢电热丝 | 材质：不锈钢，电压: 380V，功率6kw | 条 | 20
351 | 3kw不锈钢电热丝 | 材质：不锈钢，电压: 380V，功率3kw | 条 | 10
352 | 感应龙头固定支架 | 材质：不锈钢 | 只 | 40
353 | 光管镇流器 | 电压：111V~240V | 只 | 40
354 | 16mm开水机龙头 | 规格型号:16mm；材质：全铜 | 只 | 40
355 | 艾美特16寸壁扇 | 电风扇品牌：Airmate/艾美特，电压：220V，附加功能：可旋转，最大噪音：59dB，额定功率：60W | 台 | 45
356 | 艾美特18寸壁扇 | 电风扇品牌：Airmate/艾美特，电压：220V，附加功能：可旋转，最大噪音：65dB，额定功率：140W | 台 | 50
357 | 艾美特落地扇16寸 | 电风扇品牌：Airmate/艾美特，电压：220V，附加功能：可旋转，最大噪音：62dB，额定功率：80W | 台 | 50
358 | 24W吸顶灯 | 电压：111V~240V，功率48kw | 个 | 8
359 | 48W吸顶灯 | 电压：111V~240V，功率48kw | 个 | 35
360 | 门禁开关 | 86型开关 | 个 | 30
361 | 全自动打钉器 | 产品材质：头部合金钢/铝合金枪身，使用钢钉：ST-15/ST-18成排钢钉，产品用途：装修行业和各种固定用途，产品功能：自动输送钢钉/撞针撞击钢钉 | 把 | 20
362 | 净水器20寸pp棉 | 滤芯：PPF棉 | 个 | 40
363 | 防火门锁芯 | 适配门厚度：35-50mm，锁芯材质：铜，是否带钥匙：带钥匙 | 个 | 20
364 | 分体式执手锁锁芯 | 适配门厚度：35-50mm，锁芯材质：铜，是否带钥匙：带钥匙 | 个 | 20
365 | 10A漏电保护插头 | 插头功能：防漏电插头，3C证书编号：2020970306000089 | 个 | 8
366 | 橡胶软接头DN40-1.6kg | 品牌：上海松江 | 个 | 10
367 | 橡胶软接头DN80-2.5kg | 品牌：上海松江 | 个 | 6
368 | 橡胶软接头DN100-2.5kg | 品牌：上海松江 | 个 | 6
369 | 数字电笔 | 耐压:12-250V，材质:铬钒合金钢，ABS，产品特点:无需电池驱动,方便经济 | 支 | 8
370 | 吊扇780 | 产品线长:2.5米/带开关，额定电压:220v，产品重量:0.75千克，输入频率:50Hz，产品转速:275转/分钟，额定功率:15w | 台 | 8
371 | 10寸圆筒扇 | 外直经：300mm，内直经250mm，电压/频率220V，功率：60W，风量：1560(mh)，转速：1430(r/min)，噪声：60(ab) | 台 | 6
372 | 12寸圆筒扇 | 外直经：350mm，内直经300mm，电压/频率220V，功率：80W，风量：2100(mh)，转速：1430(r/min)，噪声：63(ab) | 台 | 6
373 | 14寸圆筒扇 | 外直经：400mm，内直经350mm，电压/频率220V，功率：180W，风量：3700(mh)，转速：1430(r/min)，噪声：68(ab) | 台 | 6
374 | 16寸圆筒扇 | 外直经：450mm，内直经400mm，电压/频率220V/380V，功率：550W，风量：5300(mh)，转速：1430(r/min)，噪声：70(ab) | 台 | 6
375 | 构件镀铝密封袋 | 11*16+3cm，20丝加厚构件镀铝密封袋 | 只 | 120000
|  | 合计 |  |  |  | 0